农学院化学品控制程序

编号：XNS/ B（环）14

1  目的

保证化学品的合理使用，提高化学品利用率，减少环境污染。

2  适用范围

本程序适用于 教学实验室各种化学品的采购、贮存、保管、发放和使用等过程。

化学品主要为：教学实验过程中所用化学原料：邻苯、油墨、酒精、甲苯、醋酸乙脂、异丙醇、活性碳等。

试验或测试用化学试剂：丙酮、 无水乙醇、硫酸、甲基橙、酚酞、EDTA

油品主要分为：汽柴油、润滑油，食用油（华生油、大豆油）等

危险品主要为：醋酸乙酯、油墨、活性炭、甲苯、汽油、酒精、乙醇、无水乙醇、柴油等。

3 职责

3.1各教学实验室负责教学实验过程中所用化学品的请购、贮存、保管和发放工作。

3.2教学实验中心负责所用化学品采购及相关资料的索取；并负责采购之化学品由相关方运输作业的相关安全影响及要求。

4  工作程序

4.1化学品的采购

4.1.1各教学实验分室根据教学试验的安排及消耗定额报物料采购计划。

4.1.2教学实验中心根据所用原料的需求量大小，选择合格供应商；对化学品的采购， 必须要求供货商提供完整资料，对危险化学品应提供MSDS，并确保供应的化学品在运输过程中相关手续资料完整（安全标签、安全技术说明书、生产（经营）许可证、危险品运输许可证等。）

4.2化学品的包装:

针对危险品必须有正确的包装标志，外包装必须符合危险货物运输包装的要求，能经受运输过程中的碰撞，颠簸以及温度变化等外界干扰而不发生危险事故发生的要求。

4.3化学品的运输：

4.3.1对教学实验中心处承担运输作业的，供应中心确保化学品类物资在运输过程中包装及车辆符合国家相关规定要求，防止危险事故发生。由供方承担运输作业的，应由供应中心提出安全运输要求，确保符合相关之规定。

运输危险品时，要遵守有关法规要求：

- 运输车辆应有危险品运输证;

- 驾驶员应接受相应的知识及技能培训；

- 应根据不同的危险品的MSDS的规定进行操作;

- 化学性质、防护或是灭火机理等相互有影响的化学物品，绝对不允许混合装运。

4.3.2教学实验中心将危险品相关说明资料交技术安全科确认，确认后将相关资料分发到使用该危险品的教学分实验室。

4.4化学品的装卸及搬运

4.4.1针对危险类化学品及油品在搬运时，先检查其容器包装是否有泄漏之后方可搬运，且在搬运时不可将其放在其它物品的下面，也不可叠放在一起。

4.4.2  搬运及装卸时，轻拿轻放，不准拖拉，防止撞击及倾倒。

4.4.3  搬运及装卸时，应放在指定的位置，不可随意乱放或混放。

4.4.4 容易引起燃烧、爆炸或造成其它危险的化学品，以及化学性质、防护或灭火等互相有影响的化学物品，绝对不允许混合装运。

4.4.5  遇热、遇潮容易引起燃烧，操作或产生有毒有害气体的危险品，装运时应采取隔热，防潮措施。

4.4.6装卸桶装油料及接收时，装载时要轻放，卸裁时要防止开车门时油桶自行滚出。卸桶时地上应放置垫桶物，不得直接抛掷。及时点清桶数，检查质量，清查和处理漏桶。

4.5化学品的验收入库

4.5.1化学品到货，教学实验中心及时将“卸货通知单”及“产品检验报告单”分别送教学分 实验室及技术安全科， 实验员依据请购计划量进行验收检查外包装是否完好无并确认品名、规格、数量及有效期等，有合格证的方可接收入库。

4.6化学品的贮存、保管、发放

4.6.1实验室管理员根据化学品的特性，实行分库、分区贮存，化学柜外应有明显的标识和安全警示语，库房应保持通风，并符合有关安全及防火规定，根据其种类和性质设置相应的安全措施，配备相应的安全消防器材。

4.6.2危险化学品须分类存放在专用区域，并在合适区域张贴相应的MSDS，各类化学品及有机试剂应存放在通风良好的通风柜中。

4.6.3  化学品的储存区域应设置有应急措施。（如砂袋、棉纱、防护手套等）

4.7化学品的发放及使用：

4.7.1发放危险品时应认真检查其包装是否完全，并按单发货。

4.7.2各实验室在化学品的使用中，检查包装容器是否完好，并应严格进行规范操作，在储存、搬运过程中应加盖防护，防止泄漏，防止不安全事故发生。

4.8废弃物回收、紧急情况处理：

4.8.1对实验过程中废弃物，应及时移到管理处指定的存放处，并进行分类处置，按照《废弃物控制程序》执行。

4.8.2化学品贮存或使用过程中，如发生火灾、泄漏等紧急情况，按照《应急准备与响应程序》执行。

4.8对剧毒物品的控制执行《剧毒品管理规定》。

5  相关文件

《应急准备与响应程序》

《废弃物控制程序》

6.记录

卸货通知单

产品检验报告单

废 弃 物 控 制 程 序

编号：XNS/ B（环）16

1  目的

根据实验室管理处环境管理体系的要求，为确保废弃物能够得到有效控制和合理处理，减少和控制废弃物对实验室管理处办公及教学实验过程、生活及周围环境造成的污染。

2  范围

本程序适用于废弃物产生的部门及教学试验中产生的废弃物。

3  职责

3.1技术安全科负责危险废弃物的归口管理，并对各学院废弃物的日常管理进行监督、检查。

3.2各学院负责教学实验过程产生废弃物收集、分类、标识和处理。

3.3 办公室负责实验室管理处办公区域废弃物的收集、分类、标识和处理。

4  工作程序

4.1废弃物分类：

4.1.1危险性废弃物：是指按国家统一规定的方法辨识具有一定毒性、腐蚀性、易燃性、易爆性、化学反应性或对环境造成污染的固态、半固态、液态和气态废弃物，如医药废物、废药物、药品、农药废物、木材防腐剂废物、有机溶剂废物、废矿物油、染料、涂料废物、有机树脂类废物、含砷废物、含硒废物、含镉废物、含汞废物、含铅废物、废酸、废碱、废石棉制品、有机磷化合物废、有机氰化物废物、含酚废物、含醚废物、废卤化有机溶剂、废有机溶剂等。

4.1.2不可回收废弃物：是指在办公及教学实验活动中产生的固态的、半固态（泥状）及不属于危险性废弃物的废物，如：一般工业垃圾、生活垃圾等。

4.1.3可回收废弃物：是指在教学实验过程中、办公过程中有再生价值的废物。如：废包装材料、废金属等。

4.2废弃物的管理：

4.2.1不可回收废弃物的管理

各部门及个人对各自产生的废弃物按要求送至指定的废弃物存放点，并用车外运至环卫部门指定地点，运输过程中应当加盖遮布。

4.2.2 危险废弃物的管理

4.2.2.1各办公场所及教学实验室人员参照《国家危险废物名录》，对危险废弃物进行识别。

4.2.2.2各学院应设置危险废弃物的放置地点及投掷器具，但应将有可能反应或相克的物质进行分别存放。

4.2.2.3各学院将已收集的危险废弃物定期统一交技术安全科。

4.2.2.4根据各学院交纳情况，技术安全科填写《危险废弃物登记记录表》，以备查验。4.2.2.5由技术安全科联系具有相应危险废弃物处置资质的公司，并签定处置合同或协议。杜绝将危险废弃物交无资质的企业处置。

4.2.2.6对一些暂时寻找不到处置单位的危险废弃物，实验室管理处先暂时妥善予以保管，严禁随意堆放或擅自丢弃。

4.2.3可回收利用的废弃物管理

4.2.3.1各办公场所及教学实验室将可回收废弃物进行收集、标识、分类存放。积累至一定量后，可交由技术安全科进行处置，也可自行处置。

4.3 对于车辆、机械设备油料泄漏和废弃油料应及时发现并迅速处理。

4.4 废弃物存放若发生突发环境污染事件，按《应急准备与响应程序》执行。

- 相关/支持性文件

5.1 XNS/ B（环）12《应急准备与响应程序》

6  记录

6.1 JL-022《危险废弃物登记表》

危险性废弃物登记表

编号: JL-022

| 名 称 | 数 量 | 处置时间 | 处置结果 | 经办人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

污 染 事 故 报 告

编号: JL-025

| 报告时间： 发生时间： 年 月 日 时 分 |  |
| --- | --- |
| 事故经过（包括污染种类、范围、危害评估）： 事故现场证明人： 报告人： 注：如内容多，可附页 |  |
| 事故原因分析及以后改善措施（可附页）： |  |
| 主管校长： | 主管副总 |
| 部门主管： | 直属主管： |

应急准备与响应控制程序

编号: XNS/ B（环）17

1  目的

针对可能出现的对环境有重大影响的事故或紧急情况，能及时采取措施做出响应，预防和减少可能伴随的环境影响。

2  范围

适用于各教学实验现场、办公区域潜在的重大环境事故或紧急情况的控制。

3  术语定义

3.1紧急情况：指火灾、爆炸、泄露或对环境有重大影响的设备失效所导致环境污染的情况。

3.2紧急准备：指为预防紧急情况发生而采取的准备措施。

3.3响应：指一旦发生紧急情况后应采取的措施和事后的妥善处理方法。

4  职责

4.1技术安全科为本程序的归口管理部门，负责学院教学实验室紧急事态的应急准备与响应的协调管理。负责组织相关部门制定应急预案。

4.2各部门配合进行紧急情况的演练和

5 工作程序

5.1 潜在重大事故、紧急情况的确定

- 5.1.1 在初始环境评审时按照《环境因素的识别、评价控制程序》确定潜在的重大事故、紧急情况，见《重要环境因素清单》。

5.1.2 接受新的教学任务前，在进行环境因素辩识的同时，应确定潜在的重大事故或紧急情况。

5.1.3 利用经验判定：利用以往的生产经验，借鉴已发生的事故教训，结合现有的地理、环境因素进行确定。

5.1.4 潜在的环境事故或紧急情况主要包括：爆炸、火灾、油品、化学品泄漏污染等。

5.3 潜在重大事故、紧急情况的应急准备

5.3.1 实验室管理处应成立应急准备与响应领导小组。各部门成立现场应急小组，配置专兼职应急人员，具体负责事故、紧急情况的应急响应工作。

5.3.2 技术安全科负责人及各教学实验室负责人是公司应急准备与响应领导小组的成员，负责具体事务。

5.4 潜在紧急情况的“应急预案”的制定

5.4.1 根据国家、当地政府、行业、学校内部管理规定，分析判定潜在紧急情况可能涉及的范围，破坏、伤害和风险程度等情况，制定相应的“应急预案”。

5.4.2 “应急预案”应与教学活动性质相适应，其内容应包括：

a) 相关人员的职责；

b) 事故或紧急情况可能发生的地点、原因、性质和后果；

c) 应急所需设施及其配置要求；

d) 事故、紧急情况发生的应急措施（包括报告途径；信息交流协作的方式；抢救、急救、扑救和人员疏散的方法；控制扩大、蔓延的措施等）；

5.4.3 技术安全科组织制定管理处的“应急预案”，报管理者代表审批后下发。

5.4.4 各学院根据教学的具体情况，制定本学院紧急情况的的“应急预案”，经主管领导审批后下发，并上报技术安全科备案。

5.4.5潜在事故、紧急情况的地段或区域应设置警示（告）标志，应急所需物品或物资要定期进行检查、维护，避免损坏或失效。

5.4.6各部门“应急预案”应通知相关方，以取得相关方的认可和支持。

5.5 潜在紧急情况的演练

5.5.1“应急预案”发放后，由编制部门授课，对相关人员进行应急培训，有效的了解并掌握有关急救、扑救和自救的方法。

5.5.2“应急预案”发放后，要根据现场的实际情况举行针对性的演练，可每年进行一次。

5.5.3 演练由技术安全科负责组织，演练前应通知相关方。

5.5.4 演练中所消耗的应急物品或器材应及时补充到位，如消防器材等。

5.5.5 演练结束后，应进行演练过程总结，对应急预案进行评审，确定应急预案的适宜性、可行性、有效性，必要时对应急预案进行修订。

5.6 潜在紧急情况的应急响应

5.6.1事故或紧急情况发生后，发现者应立刻报告现场负责人，负责人应召集现场消防人员按照相应的应急预案采取措施，控制事故扩大，同时立即上报应急准备与响应领导小组。

5.6.2应急准备与响应领导小组接到报告，应及时组织急救人员奔赴事故现场进行抢险。包括疏散人员、撤离危险品、抢救受困人员、现场扑救、伤员转送、病人急救、现场隔离、切断电源、油源等。

5.6.3如果抢险人员不能控制事故时，应立即向地方协作单位求救，以避免事故的蔓延和扩大。

5.6.4环境污染事故发生后，由公司有关部门组成事故调查组（或上级有关部门或地方调查组），分析原因、查清责任，进行事故处理，形成事故调查报告，报上级部门或地方管理机构批复结案。“事故调查报告”中的纠正措施，执行《不符合，纠正措施和预防措施控制程序》。

5.7 “应急预案”的更新

当教学内容发生较大变化时，应及时组织相关部门和人员，对应急预案进行补充和修订，补充或修订的要求按5.4.2条的规定执行。

5.8 监督检查

技术安全科每年组织各学院相关人员对 “应急预案”的编制、演练、执行情况进行一次全面检查，根据检查情况，评价运行控制的效果，验证本程序的有效性。必要时，对本程序或“应急预案”进行修订，修订执行《文件控制程序》。

5 相关文件

5.1 《环境因素的识别、评价控制程序》

5.2 《文件控制程序》

5.3 《不符合，纠正措施和预防措施控制程序》

5.4  各类应急预案

6 记录

6.1 《事故调查报告》

6.2 《重要环境因素清单》